高分子所實驗室環安衛自動檢查表

90/02

| 實驗室名稱 | 研究室 室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指導教授簽名 |  | 檢查人員 |  |
| 檢查日期 | 民國 年 月 日 |  |  |

請於   月   日（星期  ）前，填妥本表，並請指導教授簽名，送交所辦。

| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查結果 合格打 不合格打  不適用打▁ |
| --- | --- | --- |
| 一、藥品櫃 | 1、藥品瓶上清楚標示藥品名稱及危害辨示資料。 |  |
|  | 2、各藥品有完整之物質安全資料表(MSDS)。 |  |
|  | 3、藥品依酸.鹼.有機.無機分類，不同類別分開排放。 |  |
|  | 4、藥品櫃內無藥品洩漏情形。 |  |
|  | 5、藥品櫃關閉妥當。 |  |
|  | 6、藥品使用完畢須緊閉，並放回藥品櫃，不置於桌上。 |  |
|  | 7、危害性化學物質必須標示，並儲存於特定區。 |  |
| 二、高壓氣體鋼瓶 | 1、鋼瓶之固定措施牢固。 |  |
|  | 2、各種錶壓正常。 |  |
|  | 3、鋼瓶儲存間無易燃物。 |  |
|  | 4、檢查接頭部份無洩漏。 |  |
|  | 5、鋼瓶成分標示清楚。 |  |
| 三、儀器及附屬設備 | - 儀器設備按時保養維護。 |  |
|  | 2、儀器設備之防護設施無損壞情形。 |  |
|  | 3、儀器使用完畢能依程序關閉。 |  |
|  | 4、電器設備及電線之絕緣包覆無損壞情形。 |  |
|  | 5、實驗進行時隨時應有人照顧。 |  |
| 四、氣罩(排煙櫃) | 1、馬達無故障。 |  |
|  | 2、導管無破損或腐蝕情形 |  |
|  | 3、導管及氣罩內無堆積粉塵。 |  |
|  | 4、馬達起動時室內音量正常。 |  |

| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查結果 合格打 不合格打  不適用打▁ |
| --- | --- | --- |
| 五、安全衛生防護用具 | 1、具備足夠之實驗衣、安全眼鏡、護目鏡、口罩、防毒面具、手套、、等個人防護用具。 |  |
|  | 2、備有急救箱。 |  |
|  | 3、滅火器:乾粉 個、二氧化碳 個、海龍 個，均在有效期限內，且壓力正常。 |  |
|  | 4、煙霧警報器 個，熱感應警報器 個，配置足夠且功能正常。 |  |
| 六、廢棄物 | 1、設置資源回收箱，並於每週三下午三時將回收之資源送至一樓資源回收室(配合學校回收體系，回收廢紙、廢電池、保特瓶、鐵鋁罐、鋁箔包五類)。 |  |
|  | 2、廢液分類收集儲藏，並標示清楚，作成存放記錄，配合學校廢液回收清運(空藥瓶罐不回收)。 |  |
| 七、環境整潔 | 1、作業場所通風良好。 |  |
|  | 2、工作臺整理乾淨，使用器皿排列整齊。 |  |
|  | 3、通道順暢，消防器材取用方便。 |  |
|  | 4、實驗區/讀書區明顯隔離，書桌不放化學品。 |  |
|  | 5、冰箱化學品/食物不雜置 |  |
|  | 6、採光照明適當，燈炮燈罩完整可用。 |  |
|  | 7、整體環境整潔有序。 |  |
| 八、環安資料夾 | 1、置放「化學品清單」，並更新。 |  |
|  | 2、置放「廢液存放記錄」，並更新。 |  |
|  | 3、置放MSDS，並更新。 |  |
|  | 4、置放「緊急應變措施」。 |  |
|  | 5、置放「實驗室安全衛生工作守則」。 |  |
|  | 6、置放其它環安資料(環安公文、法令、填報之自動檢查表影本、參加環安教育訓練名冊、、、)。 |  |